Cronologia dos Fatos

| Data | Evento / Ocorrência | Protocolo / Documento Comprobatório |
| --- | --- | --- |
| 28/07/2026 | Queda de fase na rede elétrica externa provoca o travamento e a queima total da bomba d'água principal (Ebara). | Registro interno / NF da troca emergencial |
| 29/07/2026 | Remoção da bomba queimada e emissão de parecer apontando queima por sobrecarga de tensão. | Laudo técnico de remoção |
| 30/07/2026 | Medição interna constatando níveis de tensão fornecidos pela concessionária muito acima do limite permitido. | Registro do eletricista do condomínio |
| 31/07/2026 | Solicitação formal de ressarcimento e de medição de tensão na rede elétrica. | Ressarcimento: Nº 224891128 Medição: Nº 9810485715 |
| 05/08/2026 | Abertura de novo chamado devido à persistência da sobretensão nos horários de pico solar, resultando na instalação de medidor contínuo. | Chamado: Nº 225317206 OS: Nº 1016696210 |
| 06/08/2026 | Entrega de ofício formal na sede da Energisa solicitando expressamente o ajuste dos níveis de tensão e o ressarcimento dos danos causados aos equipamentos do condomínio. | Ofício Protocolo: Nº 00641.000763/2026 |
| 19/08/2026 | Constatação de erro no processamento interno da distribuidora e reabertura do pedido de ressarcimento. | Processo: Nº 202602409 |
| 20/08/2026 | Retirada do aparelho de medição, envio de carta de negativa de ressarcimento e recebimento de laudo que atesta a queima de duas centrais da cerca elétrica pelo mesmo motivo. | Carta de Negativa Energisa Laudo Técnico Empresa Combate |
| 25/08/2026 | Emissão do relatório de medição da própria concessionária confirmando a violação dos indicadores de tensão precária/crítica na unidade consumidora. | Relatório Oficial Resultado do Processo de Medição |
| 03/09/2026 | Ligação para a Ouvidoria da Energisa registrando reclamação e solicitando análise do caso, com estipulação de prazo de 10 dias úteis para resposta. | Ouvidoria Energisa: Nº 63760 |
| 14/09/2026 | Envio de carta-resposta e documentação completa (histórico, relatórios de medição e fotos) para a Ouvidoria da ARPB. | Solicitação ARPB: Nº 00001.082095/2026-6906 |
| 18/09/2026 | Recebimento de resposta referente ao chamado da Ouvidoria sem posicionamento sobre o ressarcimento. Abertura de novo chamado na Ouvidoria com reabertura do pedido de ressarcimento e previsão de resolução até 28/09/2026. | Chamado Ouvidoria Anterior: Nº 63760 Novo Chamado Ouvidoria: Nº 64365 |
| 19/09/2026 | Contato com a Ouvidoria da Energisa solicitando acesso aos projetos de melhoria da rede para confirmação da resolução até 28/09 e solicitando contato direto do departamento de manutenção com a gestão do condomínio. | Ouvidoria Energisa: Nº 64384 |
| 19/09/2026 | Contato direto com a ANEEL para verificar a aplicabilidade dos prazos do PRODIST ao caso (não aplicáveis) e recebimento de orientação do órgão regulador para aguardar o término do prazo estipulado. | Protocolo ANEEL: Nº 3070901062682 |